## 遥信
220kV 高岭变电站遥信信息表
点号 | 信号名称 | 间隔 | 信号常态 | 遥信类型 | 合并信号 | 合并信号合成内容（按实际合并情况填写） | 取反方式 | 软报文 | 验收结果 | 验收时间 | 验收人 | 备注 | 来源设备
1 | 变电站事故总信号 |  | 常开 | 单点遥信 |  |  | 无取反 | 软报文
2 | 变电站站控层A网通讯中断 |  | 常开 | 单点遥信 | 是 |  | 无取反 | 软报文 |  |  |  | 与逻辑合并站内设备A网通讯中断信号
3 | 变电站站控层A网通讯中断 |  | 常开 | 单点遥信 | 是 |  | 无取反 | 软报文 |  |  |  | 与逻辑合并站内设备B网通讯中断信号
4 | 220kV纵高甲线4831开关合位 | 220kV纵高甲线 | 常开 | 双位置遥信 |  |  | 无取反 | 硬接点
5 | 220kV纵高甲线4831开关分位 | 220kV纵高甲线 | 常闭 | 双位置遥信 |  |  | 无取反 | 硬接点